## Sheet1
(山口県給水装置設計施工指針様式)
直結給水計算書並びに誓約書
受付番号
工 事 場 所
建 物 名 称
下松市上下水道局指定 給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
用途 |  | 単位水量 | 用途 | 栓数 | 単位水量 | 合計水量 |  | 合計水量 | = |  | = | 13.2（A)
台所流し | → | 12～40 | 台所 |  |  |  |  | 栓 数
洗濯流し | → | 12～40 | 洗濯 |  |  |  |  | （A) |  | (B) |  | （C)
洗面器 | → | 8～15 | 洗面
浴槽(和) | → | 20～40 | 風呂 | [5 empty] | × |  | = | ㍑/分
浴槽(洋) | → | 30～60 | 大便 |  |  |  |  | 上記以外に併用して使用する場合は、
大便タンク | → | 12～20 | 散水 |  |  |  |  | さらに別途加算すること。
大便洗浄弁 | → | 70～130 | [7 empty] | （D) |  | ㍑/分
小便タンク | → | 12～20 | [5 empty] | 設計水量・・・Q=（C）+（D)
小便洗浄弁 | → | 15～30 | [6 empty] | + |  | = | ㍑/分
手洗器 | → | 5～10
散水栓 | → | 15～40 | 計 |  |  |  |  | （E)表からメーター口径は |  |  |  | 20 ㎜
同時使用率(B) |  |  | 本管動水圧実測値（F)
1栓 | → | 1 |  |  |  | MPa( 年 月 日 時頃測定）
2～4栓 | → | 2 | (F) |  | （G) | [6 empty] | (H)
5～10栓 | → | 3 |  | × |  | = |  | MPa | × | 102 | = | m
11～15栓 | → | 4
16～20栓 | → | 5 | （H) |  | 実測EL |  |  | 給水栓EL |  | 設計水頭
21～30栓 | → | 6 |  | + |  | - |  |  | = | m ・・・ H
メーター口径（E）
33㍑/分まで |  | → 13㎜
67㍑/分まで |  | → 20㎜ | 分水栓 | m |  |  | 損失水頭換算長の計
75㍑/分まで |  | → 25㎜ | 止水栓 | m
267㍑/分まで |  | → 40㎜ | メーター | m |  |  | m + 実長 m = m ・・・ L
667㍑/分まで |  | → 50㎜ | エルボ | m | ×
1333㍑/分まで |  | → 75㎜ | チーズ | m | × | 動水勾配 I = |  | H | = |  | =
月別水圧係数（G) |  |  | 給水栓 | m |  |  |  | L
1月 0.63 |  | 10月 0.69
2月 0.58 |  | 11月 0.65
3月 0.63 |  | 12月 0.64 | 管口径
4月 0.64
5月 0.65 |  |  | ｄ= | Q | v0.37 | × 10 | = |  |  | V 0.37 | × 10
6月 0.65 |  |  |  | 12.9 × I 0.57 |  |  |  | 12.9× 0.57
7月 0.75
8月 0.77
9月 0.70 |  |  | = |  | ㎜ | → | 呼び径 20 ㎜
| 誓約書 |  | （計算書通り施工の場合は、下記誓約文を抹消して住所・氏名を記入する。）
上記のとおり計算しましたが、当方の都合により
メーター口径は ㎜、管口径は ㎜ に致したく、今後の出水不
良や供給条件に異議申し立てはしません。
年 月 日
|  | 申請者 | 住 所
氏 名