## Sheet1
浄化槽施工状況等検査調書（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）
申請者 |  |  |  | 設置場所
施工業者 |  |  |  | 種類 | メーカー
人槽
処理方式
検査項目 |  |  | チェックポイント |  |  |  |  | 欄
(1) | 浄化槽設置場所 |  | 浄化槽が補助対象地域内に設置されていること
(2) | 流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞はないか | 汚物や汚水の停滞がないか。 | 汚物や汚水の停滞がないか。 | 汚物や汚水の停滞がないか。 | 汚物や汚水の停滞がないか。
(3) | 放流先の状況 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。
(4) | 誤接合等の有無 |  | 生活排水が全て接続されているか | 生活排水がすべて接続されているか。 | 生活排水がすべて接続されているか。 | 生活排水がすべて接続されているか。 | 生活排水がすべて接続されているか。
|  |  | 雨水や工場排水等が流入していないか | 雨水や工場排水等が流入していないか。 | 雨水や工場排水等が流入していないか。 | 雨水や工場排水等が流入していないか。 | 雨水や工場排水等が流入していないか。
(5) | 升の位置及び種類 | 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。
(6) | 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。
(7) | かさ上げの状況 | かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行なうことができるか | バルブの操作などの維持管理を容易に行なうことができるか。 | バルブの操作などの維持管理を容易に行なうことができるか。 | バルブの操作などの維持管理を容易に行なうことができるか。 | バルブの操作などの維持管理を容易に行なうことができるか。
(8) | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか
(9) | 漏水の有無 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか | 漏水が生じていないか。 | 漏水が生じていないか。 | 漏水が生じていないか。 | 漏水が生じていないか。
(10) | 浄化槽本体の水平の状況 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平に保たれているか。 | 水平が保たれているか。 | 水平が保たれているか。 | 水平が保たれているか。 | 水平が保たれているか。
(11) | 接触材等の変形、破損、固定の状況 |  | 嫌気ろ床材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
(12) | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥運送装置の変形、破損、固定の状況 |  | 各装置に変形や破損はないか | 各装置に変形や破損はないか。 | 各装置に変形や破損はないか。 | 各装置に変形や破損はないか。 | 各装置に変形や破損はないか。
|  |  | しっかり固定されているか | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。
(13) | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 |  | 消毒装置に変形や破損はないか | 消毒設備に変形や破損はないか。 | 消毒設備に変形や破損はないか。 | 消毒設備に変形や破損はないか。 | 消毒設備に変形や破損はないか。
|  |  | しっかり固定されているか | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。 | しっかり固定されているか。
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか | 薬剤は傾いていないか。 | 薬剤は傾いていないか。 | 薬剤は傾いていないか。 | 薬剤は傾いていないか。
(14) | ポンプ装置（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 |  | ポンプ升に変形や破損はないか | ポンプ升に変形や破損はないか。 | ポンプ升に変形や破損はないか。 | ポンプ升に変形や破損はないか。 | ポンプ升に変形や破損はないか。
|  |  | ポンプ升に漏水のおそれはないか | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 | ポンプ升に漏水のおそれはないか。
|  |  | ポンプが２台以上設置されているか | ポンプが２台以上設置されているか。 | ポンプが２台以上設置されているか。 | ポンプが２台以上設置されているか。 | ポンプが２台以上設置されているか。
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
|  |  | ポンプの固定が十分行なわれているか | ポンプの固定が十分行なわれているか。 | ポンプの固定が十分行なわれているか。 | ポンプの固定が十分行なわれているか。 | ポンプの固定が十分行なわれているか。
|  |  | ポンプの取り外しは可能か | ポンプの取り外しが可能か。 | ポンプの取り外しが可能か。 | ポンプの取り外しが可能か。 | ポンプの取り外しが可能か。
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。
(15) | ブロワーの設置、稼動状況 |  | 防振対策がなされているか
固定が行なわれているか
アースはされているか
漏電のおそれはないか
| 上記のとおり確認しました。 |  | 年 月 日
担当浄化槽設備士
（浄化槽設備士免状の交付番号 ）
| 完了検査 |  | 年 月 日
下松市上下水道局下水道課 ㊞